| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Солнышко» п. Волот ул. Гагарина д.3 п. Волот, Новгородская обл., Россия, 175100, тел. / факс (81662) 61-343, 61-152 e-mail: detsad_1_komb@mail.ru сайт https://ds-solnyshko-volot-r49.gosweb.gosuslugi.ru - ИНН- 5303001700, КПП- 530301001 ОГРН- 1025301788423, ОКТМО- 49610404101 - БИК:014959900 - р/с: 03234643495100005000 отделение Новгород - Банка России/УФК по Новгородской области - Г. Великий Новгород. №32 от 25.03. 2025г на №7-04-2025/228 от 27.03.2025 |  |
| --- | --- |

На  ваше представление №7-04-2025/228 от 27.03.2025 года МБДОУ  детский сад №1 «Солнышко» п. Волот  информирует, что представление рассмотрено на собрании трудового коллектива 24.03.2025 года с участием помощника прокурора Румянцевой А.О.. Все нарушения, указанные в представлении устранены в полном объеме:

-ДОУ нет актового зала и сцены. Во исполнение ч. 6 ст. 134ФЗ № 123 музыкальном зале стены покрашены негорючей краской «ОГНЕЗА-КМО» ;

- во исполнение п.5.3 СП3.13130.2009  повешены светооповещатели «Выход» над дверью эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения изолятора, и на пути эвакуации над дверью эвакуационного выхода первого этажа в правом крыле здания из помещения младшей группы;

-во исполнение п.14 ППР РФ на створку двери на лестничной клетке в центральной части установлено приспособление для самозакрывания;

- во исполнения пп. «к» п.16 ППР РФ под лестничным маршем одежда не хранится;

-во исполнение п. 6 ППР РФ приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара для персонала, осуществляющих круглосуточное дежурство из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного;

-во исполнение пп. «б» п.27 ППР РФ на пути эвакуации из помещения кухни убраны предметы (ведра, коробки),препятствующие безопасной эвакуации;

-в холодильниках заменены термометры: +4 гр. С (молоко, сметана), +3 гр.С (масло сливочное).

Приложение:

-во исполнение п.4.3.1, п.4.3.11, п.4.4.1 СП 9.13130.2009 заменили огнетушитель №9 в раздевалке средней группы на 1 этаже.

- приказом по детскому саду №33 от 24.03.20125г. Ниловой Т.А. объявлено замечание за ненадлежащее исполнение возложенных на неё  обязанностей.

Приложение:

-фотографии.

- копия приказа

Заведующая детским садом: